## ნაკრები
სატენდერო მოთხოვნა M
ობიექტის დასახელება სს"ლიბერთი ბანკის " გლდანის საცავი
ნაკრები
# | სულ დასახელება | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ
ღირებულება (ლარი)
1 | გათბობა/გაგრილება | 0
2 | ვენტილაცია | 0
| სულ ჯამი | 0

## გათ.გაგრილება
ობიექტის დასახელება: სს "ლიბერთ ბანკის" გლდანის საცავი
გათბობა გაგრილება
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, ლარი დღგ-ს გარეშე |  | შრომის ანაზღაურება, ლარი |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმებიi
| ხარისხის განმსაზღვრელი დეტალები |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
V R F სისტემა
1 | MINI VRF სისტემის გარე ბლოკი (გაგრილება 9.0 კვტ, გათბობა 9.0 კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VRF არხული შიდა ბლოკი (გაგრილება 8.0 კვტ, გათბობა 9.0 კვტ) Fresh Air | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VRF არხული შიდა ბლოკის დისტანციური მართვის პულტი (საკაბელო) | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი 12000 BTU VRF -20 მუშაოების რეჟიმით | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | სპლიტ კონდიციონმერი შიდა ბლოკი 12000 BTU | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | კონდ.სპლიტ. დამატებითი მილები,სადენები.კრონშტ. (სიგრძეები დაითვალოს პროექტის მიხედვით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | პანელური რადიატორი 800x600 | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | პანელური რადიატორი 1000x600 | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | პანელური რადიატორი 1200x600 | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 20 მმ მუხლი 90° | ცალი | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 25 მმ მუხლი 90° | ცალი | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | პანელური რადიატორის ვენტილი (მიწოდების) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | პანელური რადიატორის ვენტილი (უკუსვლის) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 25-20 მმ გადამყვანი | ცალი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ფილტრი Ø 25 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | სფერული ვენტილი Ø 25 | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ø 32მმ მილი (დრენაჟისთვის) | მეტრი | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | სხვადასხვა ფიტინგები (მუხლები; სამკაპები; გადამყვანები) მილების ღირებულების 10% | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ø 32მმ საკანალიზაციო მილის ჭერზე სამაგრები (ყოველ 50მმ-ში) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ჭერის შიდა ბლოკის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0

## ვენტილაცია
ობიექტის დასახელება: სს "ლიბერთ ბანკის" გლდანის საცავი
ვენტილაცია
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, ლარი დღგ-ს გარეშე |  | შრომის ანაზღაურება, ლარი |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმებიi
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
1 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,5მმ | მ2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,7მმ | მ2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | გოფრირებული ჰაერსატარი D 152 მმ (შეფუთვით) | მ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 6მმ | მ2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ცხაური ჰაერმარეგულირებლით d=200 მმ | ცალი | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ცხაური ჰაერმარეგულირებლით 400x200 მმ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | მუდმივი ხარჯის მარეგულირებელი სარქველი D=150 მმ | ცალი | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | არხული გამწოვი ვენტილატორი L=1000მ3/სთ Dp=150პა , dB(A)=36 , 50hz , ელ.ძრავის დაცვის კლასი IP44. | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0