## Sheet1
Item | Specification Required | Specification Offered | Link | Quantity Required | Quantity Offered | Manufacturing country | Manufacturer | Condition | Year of Manufacturing | Model | Unit Price | Total Price | Currency | Delivery time | Warranty | Comment
ულტრასონოგრაფიის აპარატი | General examinations (abdominal, inc. colon, brest, thiroids, kidney, heart, soft tissue); obstetrics and gynecology, System should have min. 17' flat panel monitor and workstation, allowing for images archiving on hard disk, CD / DVD; Package options to improve the quality of imaging should be provided; software for calculations should be provided; Appropriate convex, linear and phased array probes should be provided; Thermal printer with min. 2 rolles of paper should be provided; |  |  | 6
ფიზიოლოგიური მონიტორი | Mobile patient-monitor; color screen, min 8.4 ". ECG, Measurement of Heart rate, respiration, SP02, NIBP. temperature(preferable) Arrhythmia and ST analysis, alarm system, Power-battery network. Three dynamic curves on the screen. Holder of the bed/rail. Accessory Kit: main ECG cable, 30 electrodes, Reusable SP02 sensor, wire cuff, NIBP cuff. of pediatric and medium and large sizes for adults; |  |  | 26
საინფუზიო ტუმბო | Single syringe pump |  |  | 14
ინფუზომატი | Infusion Pump, volumetric, with ability to adjust parameters in process |  |  | 7
ლარინგოსკოპი პირების სრული კომპლექტით | Handle: stainless steel or chromium-plated, slightly rigged. Depressor and laryngoscope blade: stainless steel, curved sizes: 0, 1, 2, 3, 4 |  |  | 6
ოფთალმო/ოტოსკოპი | Ophthalmoscope with handle and a lithium-ion battery charger standing; measuring range from -30 to +38 D (adjustable every 1 D); polarizing filters reducing glare; coaxial optical system; field inspection, leak-proof optical system of lenses and backlit display |  |  | 7
გულ-ფილტვის რეანიმაციის მაგიდა მოზრდილთა/პედიატრიული | Emergency/Anesthesia Trolley/Table with 3 or 4 big drawers, and small drawers for medicines |  |  | 6
ნეგატოსკოპი და/ან დიგიტალური სისტემა |  |  |  | 7
პაციენტის გასათბობი საშუალება | System must include control unit, blanket or matrass |  |  | 7
პორტატული ხელოვნური სუნთქვის აპარატი | გამოსადეგი ახალშობილების, ბავშვებისა და მოზრდილებისთვის. უნდა ჰქონდეს სუნთქვის შემდეგი რეჟიმები:VCV, PCV, PSV, SIMV(VC/PC) - PS, CPAP, BiPAP, PEEP; პარამეტრების კონტროლი: TV(5 - 2500 მლ), RR(1-150), I:E(1 : 299 - 4 : 1), PEEP (0-45 cmH20), FiO2 (21-100%), Pressure limit, Triger flow(0.1მლ/წთ - 20 ლ/წთ) Triger pressure(0.1 - 20 წყსვ). აქსესუარები: უნდა იყოს მობილური შიდა და ჰოსპიტალშრისი გადაადგიების საშუალებით. |  |  | 7
მაცივარი სისხლის ბანკისთვის | max +4 C |  |  | 7
ამომქაჩი მოზრდილთა | Suction Unit, High Pressure equipped with 2 containers, 3l each; Filter: Sealed disposable hydrophobic; |  |  | 10
ამომქაჩი პედიატრიული | Suction Unit, High Pressure equipped with 2 containers, 3l each; Filter: Sealed disposable hydrophobic; |  |  | 5
ფლოუმეტრი | Oxygen Flowmeter, with Humidifier, with mail plague of DIN Standard |  |  | 23
პორტატული/გადასატანი სანათი | Shadowless flexible tripod lamp; Light intensity 40klux; |  |  | 3
ჟანგბადის პორტატული ბალონი | M6 |  |  | 23
შტატივი | IV stand on custors |  |  | 33
ხელის დასამუშავებელი ხსნარის საკიდი |  |  |  | 33
ქირურგიული მობილური მაგიდა | table for instruments, stainless steal with two shelves or drawers |  |  | 7
ორთოპედიული მობილური მაგიდა | table for instruments, stainless steal, with basin bracket, with bowl, 2-tray |  |  | 7
სისხლის საერთო ანალიზის აპარატი |  |  |  | 2
გაზები და ელექტროლიტების აპარატი | pH, PO2, PCO2, HCO3, BE, AG, Lactate, K, Na, Ca, Cl, Osmolality (Optional) |  |  | 1
მიკროსკოპი | Blue binocular microscope with build in mechanical stage and rechargable batteries; Objectives 4x/10x/40x/100x |  |  | 1
დეფიბრილატორი | Should be a Low Energy Biphasic defibrillator monitor, Should be capable of doing synchronized cardio version, with AED and External Pacemaker, monitoring system, Both Adult and pediatric paddles should be available/replaceable |  |  | 5
Note on L51: Tamari Tabagari: 35K iyo sacyisi
Note on J66: Tamari Tabagari: refurbished in 2013
Note on L69: Tamari Tabagari: 50K iyo sacyisi
Note on L73: Tamari Tabagari: 60K iyo sacyisi fasi
Note on L75: Tamari Tabagari: 65K iyos sacyisi fasi

## Sheet2
Condition'
New
Used
Demo
Refurbished