ტექნიკური დავალება

მარკეტინგის ჩატარების კომერციულ, საწარმოო, სპეციალურ მომსახურებაზე: RMG Auramine – ს. ბერტაკარის რიტუალების სახლის მშენებლობა

| ძირითადი მონაცემებისა და მოთხოვნების ჩამონათვალი | ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. ძირითადი სამუშაოების შესასრულებლად: | რიტუალების სახლის მშენებლობა კონსტრუქციებით, რომლებიც სწრაფად აიგება. შემუშავდეს პროექტი, მიღებულ იქნას მშენებლობის ნებართვა და აშენდეს. |
| 2. ობიექტი: | რიტუალების სახლი. შენობის ზომები 27მ х 12მ. სიმაღლე -4,5მ. კედლების სიმაღლე-3მ. |
| 3. რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბერტაკარი |
| 4. მომსახურების სახე: | მშენებლობა შენობის ნახაზებისა და საინჟინრო ქსელების ნახაზების დამზადებით დამკვეთის სურვილის გათვალისწინებით. |
| 5. მომსახურების მოცულობა: | შენობის აშენება და მონტაჟი საინჟინრო ქსელებით (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება და კანალიზაცია ხელსაწყოების დაყენებით) |
| 6. დამზადების ვადები | ერთი თვე |
| 7. მონტაჟის ვადები | ერთი თვე |
| 8. გასაწევი მომსახურებისადმი წაყენებული მოთხოვნები | ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს დროულად და ხარისხიანად. |
| 9. მომსახურების გაწევის რეჟიმი (გრაფიკი): | სამუშაოების წარმოების გრაფიკის შესაბამისად. |
| 10. მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები: | სამუშაოების შესრულება მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად. |
| 11. პირველადი მონაცემები: | წინამდებარე ტექნიკური დავალება. სპეციფიკაცია მშენებლობისთვის განკუთვნილ მასალებზე. შენობის გეგმა. |
| 12. მარკეტინგის ჩატარების მოსალოდნელი შედეგი | საჭირო მომსახურების გამწევი ორგანიზაციების შერჩევა. . |