## Specification
დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა
სისხლის ხელოვნური მიმოქცევის აპარატი (აეკი)+გათბობა-გაციების სისტემა | აპარატუ გვინდა მეორადი ან ქარხნულად აღდგენილი , Stockert S3 + Stockert 3T , Features : Modular perfusion system , Three single heads & one double head , Includes: Level , Temperature , Cardioplegia , Timer , Two Pressure monitors | 3
3D ექო-კარდიოსკოპიის გადამწოდი | Philips iE33-ის 3D გადამწოდი. | 2
ACT | (სისხლის შედედების დროის განმსაზღვრელი აპარატი) | 3
3D კარდიო ექოსკოპა | ქარხნულად აღდგენილი ; გადამწოდები ქარხნულად აღდგენილი (არა მეორადი). გადამწოდები: 1. X7-2t xMatrix – Live 3D TEE 2. L9-3 Linear 3. S5-1 2D Cardiac | 2
პაციენტის მონიტორი | პაციენტის მონიტორს უნდა გააჩნდეს მინ. 10' ეკრანი, ECG , HR, RESP, NIBP, SPO2, PR, 2-TEMP პარამეტრები; პედიატრიული და მოზრდილთა რეჟიმი; აქსესუარები ECG, NIBP, SPO2 პარამეტრებისთვის უნდა მოყვებოდეს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის (როგორც პედიატრიული, ისე მოზრდილთა) | 3
სელსეივერი | ტუმბოს წარმადობა არანაკებ 1000 მლ/წთ, რეგულირებადი. ცენტრიფუგირების ბრუნის დიაპაზონი არანაკლებ 2000-5000 ბრ/წთ, რეგულირებადი. | 1
ექსტრაკორპორალური ოქსიგენაციის აპარატი, ECMO |  | 1
პეისმეიკერი | 4 კამერიანი | 1