## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## ნაკრები ხარჯთ.
LTD "Batumi Riviera"
Client : _________________________________________________________________________________________
დამტკიცებულია
total estimated cost |  |  |  | 0 | lari
including Value Added Tax |  |  |  | 0 | lari
labor costs |  |  |  | 0 | lari
__ ___________ 2020 წელი
მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში
ქ. ბათუმში, ბარბიუსის ქ. #6–ში მშენებარე მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსისათვის გარე წყალარინების სისტემის მოწყობა
__________________________________________________________________________________________________________
(მშენებლობის დასახელება)
# | ხარჯთაღიცხვის ნომერი | ობიექტისს სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება
|  |  | სამშენებლო, სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | დანადგარი, მოწყობილობები | სხვადასხვა ხარჯები | საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | თავი I
ტერიტორიის მომზადება
თავიII
1 |  | მშენებლობის ძირითადი ობიექტი
1.1 | ლოკ. ხარჯ.#1 | წყალარინების სისტემების მოწყობა | 0 |  |  |  | 0
|  | ჯამი | 0 |  |  |  | 0
|  | რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 3 % | 0 |  |  |  | 0
|  | ჯამი | 0 |  |  |  | 0
|  | დ.ღ.გ 18 % | 0 |  |  |  | 0
|  | სულ ხარჯთაღრიცხვით | 0 |  |  |  | 0
შპს " "
დირექტორი: / /
შეასრულა: / /

## ლოკალური ხარჯთ.
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1
ქ. ბათუმში, ბარბიუსის ქ. #6–ში მშენებარე მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსისათვის გარე წყალარინების სისტემის მოწყობა
წყალარინების სისტემების მოწყობა
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  |  | 0 | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი |  |  |  | 0 | ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა |  |  |  | 0 | ლარი
შედგენილია: 2020 წლის II კვარტლის დონეზე
# | საფუძველი | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | მასალის ღირებულება |  | ხელფასი |  | მანქანა-დანადგარები |  | ჯამი
|  |  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემზე | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | საბაზრო | ტროტუარის დეკორატიული ფილებისა და ბორდიურების დემონტაჟი | მ2 |  | 54
| საბაზრო | შრომითი დანახარჯი | მ2 | 1 | 54 | [6 empty] | 0
2 | ს. ნ და წ. IV-2-82 46-30-1 მისად | ასფალტის საფარის გაჭრა - დამტვრევა | მ2 |  | 343
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.205 | 70.315 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები, ფრეზი | მან/სთ | 0.078 | 26.754 | [6 empty] | 0
3 | ს.ნ და წ IV-2-82წ ტ-1 1-22-15: | III კატეგორიის გრუნტის გათხრა ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობა 0,5მ3 დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე | მ3 |  | 600.32
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.02 | 12.0064 | [6 empty] | 0
| 13-118 | ექსკავატორი | მან/სთ | 0.0448 | 26.8943 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0021 | 1.2607 | [6 empty] | 0
4 | ს. ნ. და წ. IV-2-82 ტ-1 ცხ. 1-80-3 | III კატეგორიის გრუნტის გათხრა ხელით | მ3 |  | 60 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.06 | 123.6 | [6 empty] | 0
5 | ს. ნ. და წ. IV-2-82 ტ-1 ცხ. 1-84-3-4 | V-VI კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 |  | 6 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი ( 592+706)/2/100 | კაც/სთ | 6.49 | 38.94 | [6 empty] | 0
| 13-332 | სანგრევი ჩაქუჩი (410+520)/2/100 | მან/სთ | 4.15 | 24.9 | [6 empty] | 0
6 | სრფ 2019 III 14,2-5 | ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე | ტ |  | 1080.58
| 14,-10 | ტრანსპორტირება | ტ | 1 | 1080.58 | [6 empty] | 0
7 | ს.ნ და წ IV-2-82წ ტ-1 1-88-2: | წყლის ამოტუმბვა ელ. ტუმბოთი და შემდეგ გაშვება სანიაღვრე სისტემაში | მ3 |  | 60 | [6 empty] | 0
| 13-322 | ელ.ტუმბო 120 მ3/სთ | მან/სთ | 0.17 | 10.2 | [6 empty] | 0
8 | ს. ნ. და წ. IV-2-82 ტ-1 ცხ. 42-18-1 | ტრანშეის კედლების გამაგრება საინვენტარო ფარებით დაშლა ამოღება შემდგომში გამოყენებით (4.13კბმ) | მ |  | 40 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.229 | 9.16 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0179 | 0.716 | [6 empty] | 0
| 5-1 | საინვენტარო დაფები | მ3 | 1 | 4.13 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | მან/სთ | 0.0089 | 0.356 | [6 empty] | 0
9 | სნ.და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 22-8-8 | d-300 SN-10 პლოპროპილენის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი | გრძ/მ |  | 536 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.403 | 216.008 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.164 | 87.904 | [6 empty] | 0
| 2,6-120 | d-300 SN-10 პოლიპროპილენის საკანალიზაციო მილები | გრძ/მ | 1.01 | 541.36 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0204 | 10.9344 | [6 empty] | 0
10 | ს,ნ,და წ IV-2-84 27-7-2 | მილსადენების შეფუღვა ქვიშით, მილის ძირში 10 სმ სისქის მილის ზემოთ 20 სმ სისქის. 3114 გ/მ | მ3 |  | 107.2
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.15 | 16.08 | [6 empty] | 0
| 13-200 | ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108ცხ.ძ.) | მან/სთ | 0.0216 | 2.3155 | [6 empty] | 0
| 13-220 | საგზაო სატკეპნი 18ტ | მან/სთ | 0.0273 | 2.9266 | [6 empty] | 0
| 13-229 | სარწყავი მანქანა 6000 ლ | მან/სთ | 0.0097 | 1.0398 | [6 empty] | 0
| 4.1-237 | ქვიშა | მ3 | 1.22 | 130.784 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | წყალი | მ3 | 0.07 | 7.504 | [6 empty] | 0
11 | ს,ნ,და წ IV-2-84 27-7-2 | ტრანშეის შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით, მოსწორება, დატკეპვნა ვიბრო აგრეგატით | მ3 |  | 450.24
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.15 | 67.536 | [6 empty] | 0
| 13-200 | ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108ცხ.ძ.) | მან/სთ | 0.0216 | 9.7252 | [6 empty] | 0
| 13-220 | საგზაო სატკეპნი 18ტ | მან/სთ | 0.0273 | 12.2916 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | საგზაო სატკეპნი 5ტ (ვიბრატორი) | მან/სთ | 0.056 | 25.2134 | [6 empty] | 0
| 13-229 | სარწყავი მანქანა 6000 ლ | მან/სთ | 0.0097 | 4.3673 | [6 empty] | 0
| 4,1-239 | ქვიშახრეშოვანი ნარევი | მ3 | 1.22 | 549.2928 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | წყალი | მ3 | 0.07 | 31.5168 | [6 empty] | 0
12 | ს.ნ და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16.22 | მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა ჟონვაზე (მილების და ჭების) | გრძ/მ |  | 536 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.0516 | 27.6576 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.011 | 5.896 | [6 empty] | 0
13 | ს. ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ. 22-23-1 | ფასონური ნაწილები | ცალი |  | 54 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.389 | 21.006 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.151 | 8.154 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | ფასონური ნაწილები | ცალი | 1 | 54 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.24 | 12.96 | [6 empty] | 0
რ/ბ ჭები 17 კომპლ
14 | ს.ნ და წ IV-2-82წ ტ-1 1-22-15: | ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობა 0,5მ3, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე | მ3 |  | 34
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.02 | 0.68 | [6 empty] | 0
| 13-118 | ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობა 0,5მ3 | მან/სთ | 0.0448 | 1.5232 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0021 | 0.0714 | [6 empty] | 0
15 | სრფ 2019 III 14,2-5 | ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე | ტ |  | 61.2
| 14,-10 | ტრანსპორტირება 10კმ | ტ | 1 | 61.2 | [6 empty] | 0
16 | ს.ნ.და წ. 6-1-1 | B-10 კლასის ბეტონის ხსნარით ჭების საფუძვლის მოწყობა | მ3 |  | 3.91 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1.37 | 5.3567 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.283 | 1.1065 | [6 empty] | 0
| 4.1-333 | ბეტონ В10 | მ3 | 1.02 | 3.9882 | [6 empty] | 0
17 | 23-15-1, მისად | ჭის რგოლების მოწყობა 1000მმX1000მმ | კომპლ |  | 9 | [6 empty] | 0
| მისად | შრომის დანახარჯი 25,2/3 | კაც/სთ | 8.4 | 75.6 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.23 | 2.07 | [6 empty] | 0
| 4,1-105 | ურდულის დამცავი ჭის რგოლები 1000მმX1000მმ | კომპლ | 1 | 9 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 2.54 | 22.86 | [6 empty] | 0
18 | 23-15-1, მისად | ჭის ძირი KCD 10-10 | კომპლ |  | 17 | [6 empty] | 0
| მისად | შრომის დანახარჯი 25,2/3 | კაც/სთ | 8.4 | 142.8 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.23 | 3.91 | [6 empty] | 0
| 4,1-142 | ურდულის დამცავი ჭის ძირი დ-1მ | კომპლ | 1 | 17 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 2.54 | 43.18 | [6 empty] | 0
19 | ს.ნ.და წ. 6-11-10 | B-30 კლასის ბეტონით რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა | მ3 |  | 3.23 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 9.9 | 31.977 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 1.35 | 4.3605 | [6 empty] | 0
| 4,1-338 | ბეტონი B-30 | მ3 | 1.02 | 3.2946 | [6 empty] | 0
| 5,-64 | ყალიბის ფარი 25 მმ | მ2 | 1.84 | 5.9432 | [6 empty] | 0
| 5,-17 | ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40-60მმ | მ3 | 0.0034 | 0.010982 | [6 empty] | 0
| 5,-17 | ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40მმ და მეტი | მ3 | 0.0568 | 0.18346 | [6 empty] | 0
| 1,10-29 | სამშენებლო ქანჩი | ტ | 0.0022 | 0.007106 | [6 empty] | 0
| 1,10-14 | ელექტროდი | ტ | 0.0014 | 0.004522 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.38 | 1.2274 | [6 empty] | 0
20 | სრფ | არმატურა | ტ |  | 0.79067
| 1,1-14 | არმატურა d-25 А III 18,48X17 | ტ |  | 0.31416 | [6 empty] | 0
| 1,1-14 | არმატურა d-16 А III 28,03X17 | ტ |  | 0.47651 | [6 empty] | 0
21 | სნ და წ. IV-2-84 15-164-8 | ლითონი ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ2 |  | 27.3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.68 | 18.564 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0003 | 0.00819 | [6 empty] | 0
| 4,2-34 | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.251 | 6.8523 | [6 empty] | 0
| 4,2-164 | ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.7371 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.002 | 0.0546 | [6 empty] | 0
22 | ს.ნ და წ. IV-2-84 11-3-3 | ჭების ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით, ორი ფენა სისქე 4-5 მმ. დაგრუნტვა ბენზინში გახსნილი ბიტუმით | მ2 |  | 128.11 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.275 | 35.2303 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0106 | 1.358 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | ბენზინი | კგ | 0.54 | 69.1794 | [6 empty] | 0
| 4,1-517 | ბიტუმის მასტიკა | კგ | 2.77 | 354.8647 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.24341 | [6 empty] | 0
23 | ს.ნ.და წ. 23-23 | დ-730 მმ-იანი თუჯის მრგვალი ხუფი (ევრო სტანდარტის) | კომპლ |  | 17 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1.54 | 26.18 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.09 | 1.53 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | დ-730 მმ-იანი თუჯის მრგვალი ხუფი (ევრო სტანდარტის) | კომპლ | 1 | 17 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.014 | 0.238 | [6 empty] | 0
24 | ს.ნ.და წ. 6-1-1 | B-10 კლასის ბეტონის ხსნარით გადახურვის ფილასა და კედლებს შორის არეს შევსება | მ3 |  | 1.19 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1.37 | 1.6303 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.283 | 0.33677 | [6 empty] | 0
| 4.1-333 | ბეტონ В10 | მ3 | 1.02 | 1.2138 | [6 empty] | 0
25 | ს,ნ,და წ IV-2-84 27-7-2 | ქვაბულში დარჩენილი არეს შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით | მ3 |  | 12.58
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.15 | 1.887 | [6 empty] | 0
| 13-200 | ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108ცხ.ძ.) | მან/სთ | 0.0216 | 0.27173 | [6 empty] | 0
| 13-220 | საგზაო სატკეპნი 18ტ | მან/სთ | 0.0273 | 0.34343 | [6 empty] | 0
| 13-229 | სარწყავი მანქანა 6000 ლ | მან/სთ | 0.0097 | 0.12203 | [6 empty] | 0
| 4,1-239 | ქვიშახრეშოვანი ნარევი | მ3 | 1.22 | 15.3476 | [6 empty] | 0
| საბაზრო | წყალი | მ3 | 0.07 | 0.8806 | [6 empty] | 0
7სმ სისქის ასფალტის საფარის აღდგენა
26 | ს,ნ,და წ IV-2-84 27-7-2 | საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქე 10სმ 343X0,1 (ასფალტის საფარის აღსადგენად) | მ3 |  | 34.3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.15 | 5.145 | [6 empty] | 0
| 13-200 | ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108ცხ.ძ.) | მან/სთ | 0.0216 | 0.74088 | [6 empty] | 0
| 13-220 | საგზაო სატკეპნი 18ტ | მან/სთ | 0.0273 | 0.93639 | [6 empty] | 0
| 13-229 | სარწყავი მანქანა 6000 ლ | მან/სთ | 0.0097 | 0.33271 | [6 empty] | 0
| 4,1-239 | ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი | მ3 | 1.22 | 41.846 | [6 empty] | 0
|  | წყალი | მ3 | 0.07 | 0.36015 | [6 empty] | 0
27 | ს,ნ,და წ IV-2-84 27-7-4 | შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ სისქე 8სმ | მ3 |  | 27.44 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.216 | 5.927 | [6 empty] | 0
| 13-200 | ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108ცხ.ძ.) | მან/სთ | 0.0124 | 0.34026 | [6 empty] | 0
| 13-142 | ბულდოზერი 79 კვტ. (108 ცხ.ძ.) | მან/სთ | 0.0258 | 0.70795 | [6 empty] | 0
| 13-220 | საგზაო სატკეპნი 18ტ | მან/სთ | 0.0041 | 0.1125 | [6 empty] | 0
| 13-218 | საგზაო სატკეპნი 5ტ | მან/სთ | 0.076 | 2.0854 | [6 empty] | 0
| 13-219 | იგივე 10ტ | მან/სთ | 0.151 | 4.1434 | [6 empty] | 0
| 13-229 | სარწყავი მანქანა 6000 ლ | მან/სთ | 0.0097 | 0.26617 | [6 empty] | 0
| 4,1-246 | ფრაქციული ღორღი (0,4)მმ | მ3 | 1.26 | 34.5744 | [6 empty] | 0
|  | წყალი | მ3 | 0.07 | 0.41489 | [6 empty] | 0
28 | ს.ნ და წ. IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-32 | ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა | მ2 |  | 343 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.0167 | 5.7281 | [6 empty] | 0
| 13-199 | აუტოგუდრონატორი -7000ლ | მან/სთ | 0.00047 | 0.16121 | [6 empty] | 0
| 4,1-517 | თხევადი ბიტუმი | ტნ | 0.00179 | 0.61397 | [6 empty] | 0
29 | ს.ნ და წ. IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-39-1(2) | ასფალტის საფარი ქვედა ფენის დაგება მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ასფალტო ბეტონის ცხელი ნარევი სისქე 4 სმ | მ2 |  | 343 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი 1,15( 37,5+2*0,07)/1000 | მ2 | 0.0433 | 14.8519 | [6 empty] | 0
| 13-232 | ასფალტობეტონის დამგები 1,15*0,00302 | მან/სთ | 0.0035 | 1.2005 | [6 empty] | 0
| 13-218 | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი, გლუვი -5 ტ 1,15*0,0037 | მან/სთ | 0.0043 | 1.4749 | [6 empty] | 0
| 13-219 | იგივე -10 ტ | მან/სთ | 0.0128 | 4.3904 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0023 | 0.7889 | [6 empty] | 0
| 4,1-496 | ასფალტი | ტნ | 0.1498 | 51.3814 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0157 | 5.3851 | [6 empty] | 0
30 | ს.ნ და წ. IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-32 | ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (მეორე ფენა) | მ2 |  | 343 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.0167 | 5.7281 | [6 empty] | 0
| 13-199 | აუტოგუდრონატორი -7000ლ | მან/სთ | 0.00047 | 0.16121 | [6 empty] | 0
| 4,1-517 | თხევადი ბიტუმი | ტნ | 0.00179 | 0.61397 | [6 empty] | 0
31 | ს.ნ და წ. IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-39-1(2) | ასფალტის საფარი ზედა ფენის დაგება წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ასფალტო ბეტონის ცხელი ნარევი სისქე 3 სმ | მ2 |  | 343 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი 1,15( 37,5+2*0,07)/1000 | მ2 | 0.0433 | 14.8519 | [6 empty] | 0
| 13-232 | ასფალტობეტონის დამგები 1,15*0,00302 | მან/სთ | 0.0035 | 1.2005 | [6 empty] | 0
| 13-218 | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი, გლუვი -5 ტ 1,15*0,0037 | მან/სთ | 0.0043 | 1.4749 | [6 empty] | 0
| 13-219 | იგივე -10 ტ | მან/სთ | 0.0128 | 4.3904 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0023 | 0.7889 | [6 empty] | 0
| 4,1-499 | ასფალტი (103+2X12,8)/1000 | ტნ | 0.1458 | 50.0094 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0157 | 5.3851 | [6 empty] | 0
32 | ს,ნ,და წ IV-2-84 27-7-2 | რ/ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 30X15 მმ | გ/მ |  | 6
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.74 | 4.44 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.0071 | 0.0426 | [6 empty] | 0
| თ. 4,1- პ. 91 | რ/ბეტონის ბორდიური 30X50 სმ | გ/მ | 1 | 6 | [6 empty] | 0
| 4,1-330 | ბეტონი მ 200 | მ3 | 0.039 | 0.234 | [6 empty] | 0
| თ. 4,1 პ.368 | ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.0006 | 0.0036 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.096 | 0.576 | [6 empty] | 0
33 | ს.ნ და წ. IV-2-82 ტ-4 ცხ.27-44-2 | ბეტონის დეკორატიული ფილების აღდგენა ტროტუარზე | მ2 |  | 54
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.402 | 21.708 | [6 empty] | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.0129 | 0.6966 | [6 empty] | 0
| 4,1-83 | ბეტონის დეკორატიული ფილები | მ2 | 1 | 54 | [6 empty] | 0
| 4.1-240 | ქვიშა | მ3 | 0.0005 | 0.027 | [6 empty] | 0
| სრფ | სხვა მასალები | მ3 | 0.0006 | 0.0324 | [6 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან ზიდვის მანძილის მიხედვით | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან | 2% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
შეადგინა: