**სააქციო საზოგადოება „ლიბერთი ბანკი“**

**სატენდერო დოკუმენტაცია**

**სს „ლიბერთი ბანკის“ საკუთრებაში არსებული STULZ-ის წარმოების 6 ერთეული პრეციზიული გაგრილების სისტემის მხარდაჭერის (მომსახურება) შესყიდვა.**

**2021 წელი**

**1. შესყიდვის ობიექტი**

1.1 სს „ლიბერთი ბანკის“ საკუთრებაში არსებული STULZ-ის წარმოების 6 ერთეული პრეციზიული გაგრილების სისტემის მხარდაჭერის (მომსახურება) შესყიდვა ფასების ცხრილის **(დანართი #1)** შესაბამისად.

**2. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი**

* კომპანიის მიმოხილვა:
* საქმიანობის მოკლე აღწერილობა, კლიენტების სია, რეკომენდაციები;
* განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2 წელიწადია დაფუძნებული;
* ინფორმაცია დამფუძნებლ(ებ)ის და მფლობელ(ებ)ის შესახებ;
* კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
* სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის მიხედვით **(დანართი #1);**
* ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე;
* ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
* ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
* რეკვიზიტები;
* საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები.

***შენიშვნა:***

* განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს.

**3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა**

3.1. მომსახურების შესრულების ვადა განისაზღვრება 1 (ერთი) კალენდარული წლის ვადით **(დანართი #1);**

**4. პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები**

4.1. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

4.2. ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული მომსახურების შესახებ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში;

4.3**.კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ყოველთვიური ღირებულება უნდა მოიცავდეს, როგორც გეგმიურ და არაგეგმიურ შემოწმება/მომსახურებას, ასევე ხელშეკრულების მოქმედების მანძილზე საჭირო/დაზიანებული სათადარიგო ნაწილების შეცვლის ღირებულებას;**

**5. ზოგადი პირობები**

5.1.პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);

5.2.სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;

5.3.გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება 1 (ერთი) კალენდარული წლის ვადით, ხელშეკრულების დრაფტის **(დანართი #2**) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას.

**დამატებითი პირობა!**

**!** ბანკის მიერ განიხილება კომპანიები, რომლებსაც ეყოლებათ აღნიშნული ბრენდის სერტიფიცირებული სპეციალისტები და წარმოადგენენ შესაბამის სერტიფიკატებს.

**6. ინფორმაცია პრეტენდენტებისთვის**

**6.1. მომსახურებაში შედის:**

ბანკის სასერვერო ოთახში განთავსებული 6 ეთეული STULZ-ის წარმოების პრეციზიული გაგრილების სისტემის პროფილაქტიკური სერვისი, რომელიც მოიცავს:

* სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით, ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები;
* გეგმიური პროფილაქტიკური შემოწმება თვეში ერთხელ;
* სისტემური ყველა ჰაერის ფილტრის გეგმიური გაწმენდა წელიწადში ორჯერ;
* გარე ბლოკის გეგმიური გაწმენდა წელიწადში ორჯერ;
* მილების გეგმიური შემოწმება თვეში ერთხელ, დაზიანების შემთხვევაში მათი დადუღება;
* ფრეონის შემოწმება/დამატება სეზონურად;
* პრობლემების (საფრთხეების) აღმოცენების ალბათობის შეფასება და რეკომენდაციების ფორმირება მათი თავიდან აცილების მიზნით. შემსრულებელი განახორციელებს სადღეღამისო, რიგგარეშე და გადაუდებელ ტექნიკურ სერვისს აპარატურის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში;
* კონდიცირების სისტემის სრული გათიშვის შემთხვევაში ბანკის მიერ შეტყობინების გაგზავნისთანავე მოახდინოს რეაგირება ერთი საათის განმავლობაში;
* შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სათადარიგო დეტალების დასაწყობება კონკრეტულად ბანკისთვის, რაც უზრუნველყოფს საჭიროების დადგომის შემთხვევაში დაუყოვნებლად მოხდეს დაზიანების აღმოფხვრა;

6.2. შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: **2021 წლის 4 თებერვალი** 17:00 საათი;

6.3.**პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადმოგზავნილი უნდა იყოს მითითებულ ელ.ფოსტაზე:** [**tendercommittee@lb.ge**](mailto:tendercommittee@lb.ge)**;**

ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება პრეტენდენტისგან სატენდერო წინადადების მიღების დადასტურება, სხვა შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე;

6.4.სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში: შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე მობ: 595 901 200; ელ-ფოსტა: [Shorena.Tavadze@lb.ge](mailto:Shorena.Tavadze@lb.ge);