

**თბილისი მოლის ტამბურების ნოხების ჩანაცვლება**

ტექნიკური მოთხოვნები

1. **ზოგადი ინფორმაცია**

სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლის“ შენობა მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-16-ე კილომეტრზე.


მოცემული შენობა, შედგება სამი ბლოკისაგან (A, B და C ბლოკებისგან). შენობა 4 სართულიანია. არსებული ნოხები რომელიც განთავსებულია ყველა შესასვლელ ტამბურში არ შეესაბამებიან სტანდარტებს, მათი არასწორი ფუნქციონალი ქმნის უფრო მეტ ხარვეზრს რაც თავისთავად აჩენს დამატებით ხარჯებს დასუფთავების თვალსაზრისით

1. **განფასება**

წარმოდგენილ განფასებაში უნდა იყოს მითითებული ყველა სახის დანახარჯი რაც საჭირო იქნება ნოხების ობიექტამდე მოტანის ჩათვლით.

1. **ტექნიკური მონაცემები**

* ნოხის სტრუქტურა უნდა შეესაბამებოდეს ფოტოში მითითებულ სპეციფიკაციას. შენიშვნა: ნოხის ნაკერი უნდა იყოს გახსნილი და არა დახურული სიმაღლით 8მმ



* ნოხის კონტური უნდა იყოს დაფარული რეზინის კანტით რომელიც არ მისცემს ქსოვილს დაშლის საშუალებას. შენიშვბა: რეზინის კანტის სიმაღლე არ უნდა იყოს 1.4მმ ზე ნაკლები და 20მმ ნაკლები სიგანეში  
  A picture containing floor, paving

  Description automatically generated
* **ზომა: 115 - 300 სმ**
* **რაოდებოა: 22 ცალი**
* ქსოვილის ღერო: High twist nylon (100% polyamide 6), effective pile weight 650 g/m
* წონა (g/m²): 2500
* წყლის შეწოვა: 3-4 ლიტრი მ²
* მაქსიმალური რეცხვის ტემპერატურა: 80**°C**
* ელექტრო სტატიკური მაჩვენებელი:უკიდურესად დაბალი, ელექტროსტატიკური დატენვა, მოცულობის წინააღმდეგობა 2,2 x 1011 ომი, DIN 54345-ით
* ცეცხლგამძლეობა: ცეცხლის კლასიფიკაციით cfl-s1. EN 13501-მდე
* გარანტია: სავალდებულო საგარანტიო პერიოდი 2 წელი, ექვემდებარება სათანადო მოვლას, დასუფთავებას და შენახვა
* ფერი: C10 Grey