## დან 1 რეაქტივები
რეაქტივები
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-42379 | ძმარმჟავა 2,5ლ | ქიმიურად სუფთა, > 98 %. | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q05A-27841 | ნატრიუმის თიოსულფატი ხუთწყლიანი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 2 |  | 0
3 | Q05A-30196 | N-(1-ნაფტილ)- 1.2- დიამინოეთენდიჰიდროქლორიდი, 25 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-25947 | ნესლერის რეაქტივი 1000მლ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-30105 | მარილმჟავა( კონცენტრირებული) 2.5 ლ | ქიმიურად სუფთა, 37 %-იანი | ცალი | 2 |  | 0
6 | Q05A-42501 | ამონიუმის სტანდარტი (1000 მგ/ლ) 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-47657 | ნატრიუმის დიქლორიზოციანურატის დიჰიდრატი | ქიმიურად სუფთა; 50 გრ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-42503 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი,სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-42506 | სიმღვრივის სტანდარტი <0.1 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი,სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-42502 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი,სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
11 | Q05A-42505 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი,სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-30116 | გოგირდმჟავა(კონცენტრირებული) 2.5ლ | ქიმიურად სუფთა, ≥96%-იანი | ცალი | 2 |  | 0
13 | Q05A-27827 | ფერის სტანდარტი, 500მლ | ფერის ერთეული პლატინა-კობალტის შკალით , 500 გრადუსი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500მლ | სერთიფიკატებით | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500მლ | სერთიფიკატებით | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-30170 | ნატრიუმის ციტრატის დიჰიდრატი 1000გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-30147 | კალიუმის ქრომატი 500გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-23498 | მჟაუნმჟავა | ფიქსონალი (0.1 N / 0.05 mol/l ) | ცალი | 2 |  | 0
19 | Q05A-30148 | კალიუმის პერმანგანატი | ფიქსონალი (0.1 N / 0.02 mol/l ) | ცალი | 2 |  | 0
20 | Q05A-45249 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი. | დიაპაზონი 1000 - 2000 µS/cm , 500 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-30138 | ეთილის სპირტი 5ლ | სამედიცინო, 96% | ცალი | 6 |  | 0
22 | Q05A-42499 | ნიტრატის სტანდარტი 1000 მგ/ლ, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
23 | Q05A-27796 | ნატრიუმის ნიტრიტის სტანდარტი 1000 მგ/ლ 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი,სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-42566 | სადეზინფექციო კონცენტრატი(ზედაპირებისათვის)1000მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 1 |  | 0
25 | Q05A-42567 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის)1000მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 4 |  | 0
26 | Q05A-23387 | ბარიუმის ქლორიდი 500გრ | ქიმიურად სუფთა, ≥99%, უწყლო | ცალი | 1 |  | 0
27 | Q05A-46134 | გლიცერინი | ქიმიურად სუფთა, ≥99.7%, 500 მლ | ცალი | 1 |  | 0
28 | Q05A-25734 | სალიცილის მჟავა ნატრიუმის მარილი 500გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
29 | Q05A-25724 | ნატრიუმის ოქსალატი 100გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
30 | Q05A-47745 | სულფატების სტანდარტული ნიმუში 1000 მგ/ლ | 1000 მლ სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
31 | Q05A-53761 | ელექტროდის ხსნარი | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი ელექტროდის თავაკის შემავსებელი ელექტროლიტი. მულტიმეტრ Aqualytic AL 15_თან შესაბამისობაში მყოფი. (≈ 50 მლ) | ცალი | 1 |  | 0
32 | Q05A-25768 | კალციუმის ქლორიდი 500გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
33 | Q05A-30106 | მეთილნარინჯი 25გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
34 | Q05A-42385 | ორთოფოსფორმჟავა2,5ლ | კონცენტრირებული >85% | ცალი | 1 |  | 0
0

## დან 2 დამხმარე მოწყობილობები
დამხმარე მოწყობილობები
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q04A-27883 | თერმომეტრი 0-250 °C | ვერცხლისწყლის, დანაყოფის ფასი 0.5; | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q04A-30221 | თერმომეტრი სპირტიანი | -30° + 50° C,მეტალის კორპუსით | ცალი | 2 |  | 0
0

## დან 3 სახარჯი მასალა
სახარჯი მასალა
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-25792 | ერთჯერადი ხელთათმანები ( M) | ნიტრილის, ტალკის გარეშე, (100ცალიანი); | ცალი | 4 |  | 0
2 | Q05A-45270 | ერთჯერადი ხელთათმანები (L) | ნიტრილის, ტალკის გარეშე, (100ცალიანი) ; | ცალი | 4 |  | 0
3 | Q05A-47700 | ბიოუსაფრთხოების პარკები (პატარა) | ერთჯერადი, ავტოკლავირებადი 350 x 500 (მმ) . საერთო მოცულობა 8 ლ | ცალი | 400 |  | 0
4 | Q05A-25797 | მემბრანული ფილტრი (d=0,2მკმ) | ფილტრის d=47მმ; ფორის d=0,2მკმ, (100 ცალიანი); | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-25893 | ასაწონი ჯამები | ერთჯერადი , პოლისტიროლის , ანტისტატიკი, 500 ცალიანი შეფუთვა. ≈85 x 85 მმ | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-25922 | პიპეტის თავაკები 100-1000 მკლ კონტეინერით | PE, ავტოკლავირებადი, (100 ცალიანი); | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-25796 | მემბრანული ფილტრები(d=0,45მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით. | ცალი | 7000 |  | 0
8 | Q05A-25803 | სინჯარის საცობი (ქვედა d=13 მმ, ზედა d=18მმ) | სილიკონის ღრუბლის, ავტოკლავირებადი 121 °C , ბაქტერიოლოგიური; | ცალი | 30 |  | 0
9 | Q05A-45272 | პიპეტის თავაკები 1000-10000 მკლ | PP, გამჭვირვალე, ავტოკლავირებადი, 200 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-25818 | სამედიცინო მარლა | არასტერილური, სიგანე 90სმ, 5 მეტრიანი | ცალი | 5 |  | 0
11 | Q05A-25915 | პეტრის ფინჯანი (სტერილური d=100 მმ) | ერთჯერადი | ცალი | 200 |  | 0
12 | Q05A-14205 | ბამბა თეთრი | 100გრ-იანი შეფუთვა | ცალი | 30 |  | 0
13 | Q05A-23316 | მარყუჟი 0.1მკლ | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 30 |  | 0
14 | Q05A-42633 | ტამპონიანი სინჯარები(ჩამონარეცხებისთვის) | პოლიპროპილენის კონტეინერი, სტერილური, ერთჯერადი | ცალი | 60 |  | 0
15 | Q05A-25793 | ფილტრის ქაღალდი | 100 ცალიანი შეფუთვით, ფილტრის d=15 სმ,ფორის d=3.5-10 მკმ | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-53790 | სინჯარის საცობი | (ქვედა d=26მმ, ზედა d=32მმ)სილიკონის ღრუბლის, ავტოკლავირებადი 121 °C , ბაქტერიოლოგიური; | ცალი | 5 |  | 0
17 | Q05A-25798 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი(121 °C) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო ინდიკატორული სტრიპები 121°C-ზე. | ცალი | 500 |  | 0
18 | Q05A-25799 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი(126 °C) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო ინდიკატორული სტრიპები 126°C-ზე. | ცალი | 30 |  | 0
19 | Q05A-23335 | პასტერის პიპეტი 3მლ (ერთჯერადი) | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით, პოლიეთილენის | ცალი | 50 |  | 0
20 | Q05A-25950 | PH-ის ინდიკატორის უნივერსალური ქაღალდი | დიაპაზონი 5-8,დანაყოფის ფასი არაუმეტეს 0.3 | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-23338 | საფილტრი მოწყობილობის ჭიქა | 300მლ-იანი, მინის გრადუირებული, ავტოკლავირებადი. | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-27889 | ერთჯერადი ხალათები | სამედიცინო, თეთრი, სქელი მასალის | ცალი | 50 |  | 0
23 | Q05A-42510 | ბახილები | ერთჯერადი | ცალი | 50 |  | 0
24 | Q05A-30204 | ძაბრი,ზედა d=80 მმ | PP, გარე d=80მმ | ცალი | 5 |  | 0
0

## დან 4 ჭურჭელი
ჭურჭელი
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-25854 | ამზომი კოლბა 100 მლ( PMP,PMP-ს თავსახურით) | A კლასი, მილესილსაცობიანი | ცალი | 6 |  | 0
2 | Q05A-42389 | ამზომი კოლბა 10 მლ( PMP,PMP-ს თავსახურით) | A კლასი, მილესილსაცობიანი | ცალი | 6 |  | 0
3 | Q05A-45239 | მინის წკირი | L =200 მმ, d=5 მმ; | ცალი | 10 |  | 0
4 | Q01A-15848 | ბოთლი ბაქტერიოლოგიური,ცეცხლგამძლე 0.5 ლ | ISO, ავტოკლავირებადი 121°C , ბოროსილიკატის, მიხრახნილი ლურჯი PP თავსახურით, მინის, გრადუირებული | ცალი | 20 |  | 0
5 | Q05A-25876 | შემრევი ცილინდრი 50 მლ (მინის,PMP საცობით) | A კლასი,მილესილსაცობიანი, გრადუირებული | ცალი | 4 |  | 0
6 | Q05A-14197 | მიკრობიურეტი 5 მლ | B კლასი, PE 500 მლ-იანი რეზერვუარით(დანაყოფის ფასი 0.05 მლ;სიზუსტე ±0.015 მლ) | ცალი | 5 |  | 0
7 | Q05A-25910 | პეტრის ფინჯანი( d=100მმ) | 121°C -ზე ავტოკლავირებადი, ბოროსილიკატური მინა | ცალი | 30 |  | 0
8 | Q05A-42392 | ბოთლი 1000 მლ | ISO,ავტოკლავირებადი 121°C ,მიხრახნილი ლურჯი თავსახურით, გრადუირებული,მინის | ცალი | 2 |  | 0
9 | Q05A-25889 | ფაიფურის ჯამები | თეთრი,მრგვალძირა. d=125 მმ;H =50 მმ | ცალი | 4 |  | 0
10 | Q05A-42546 | ბოთლი (მუქი მინის) 500 მლ | მუქი ფერის , სოდა-კირიანი მინის, მიხრახნილი თავსახურით | ცალი | 2 |  | 0
11 | Q05A-25912 | პეტრის ფინჯანი( d=125მმ) | 121°C -ზე ავტოკლავირებადი, ბოროსილიკატური მინა | ცალი | 20 |  | 0
12 | Q05A-42545 | ბოთლი (მუქი მინის) 1000 მლ | მუქი ფერის , სოდა-კირიანი მინის, მიხრახნილი თავსახურით, | ცალი | 3 |  | 0
13 | Q05A-47746 | ამზომი კოლბა | 100 მლ. A კლასის, გამჭვირვალე მინის, მილესილსაცობიანი მინის თავსახურით | ცალი | 6 |  | 0
14 | Q01A-51130 | კიუვეტი მინის | ოპტიკური ფენის სისქე 50 მმ. კიუვეტის კედლის სისქე ≈ 1მმ. მინის მასალისგან დამზადებული; ორი დაბურული კედლით; თავსახურით; 420 nm სიგრძის ტალღისთვის. | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-25933 | ერლენმეიერის კოლბა 100 მლ (მინის მილესილსაცობიანი) | 100 მლ ,ცეცხლგამძლე მინის, მინის მილესილთავიანი თავსახურით | ცალი | 2 |  | 0
16 | Q05A-42508 | ბიურეტი ძაბრიანი 50 მლ | A კლასის,მინის,PTFE ონკანით,მუქი ფერის გრადუირებით | ცალი | 2 |  | 0
17 | Q01A-42386 | კიუვეტი მინის | მინის 10 მმ, H=45 მმ,V=3.5 მლ,ორი დაბურული კედლით,თავსახურით | ცალი | 2 |  | 0
18 | Q01A-42387 | კიუვეტი კვარცის | კვარცის 10 მმ, H=45 მმ,V=3.5 მლ, ორი დაბურული კედლით ,თავსახურით | ცალი | 2 |  | 0
19 | Q05A-25906 | ერლენმეიერის კოლბა 500 მლ(ავტოკლ-დი 121 oC) | მინის, ხრახნიანი სახურავით, ავტოკლავირებადი 121°C | ცალი | 3 |  | 0
20 | Q05A-23422 | ერლენმეიერის კოლბა 250 მლ (თავსახურით, ავტოკლავირებადი) | მინის, ხრახნიანი სახურავით, ავტოკლავირებადი 121°C | ცალი | 3 |  | 0
21 | Q05A-25886 | ამზომი კოლბა 50 მლ(მინის, მინის თავსახურით) | A კლასი, მილესილსაცობიანი. | ცალი | 6 |  | 0
22 | Q05A-53767 | ექსიკატორი | ბოროსილიკატური მინის ვაკუუმექსიკატორი, შიდა დიამეტრი≈300მმ.ონკანიანი მინის თავსახურით და ფაიფურის დისკით. | ცალი | 1 |  | 0
23 | Q05A-30348 | საწვეთური 30 მლ (მუქი ფერის მინის) | მილესილსაცობიანი,მინის პიპეტით,რეზინის დგუშით | ცალი | 3 |  | 0
24 | Q05A-25869 | ქიმიური ჭიქა 100 მლ(PP) | გრადუირებული | ცალი | 4 |  | 0
25 |  | ქიმიური ჭიქა 500 მლ new aitem | გამჭვირვალე მინის,გრადუირებული, ცეცხლგამძლე | ცალი | 2 |  | 0
26 | Q05A-25894 | კრისტალიზატორი | ბოროსილიკატური მინის, d=230 მმ, 3.5 ლ-იანი, ტუჩიანი | ცალი | 1 |  | 0
27 | Q05A-25929 | პასტერის პიპეტი 1.5მლ | გრადუირებული,პოლიმერული მასალის | ცალი | 50 |  | 0
0

## დან 5 მიკრობ-რი ნიად და შტამები
მიკრობიოლოგიური ნიადაგები და შტამები
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30351 | კოლიფორმების ქრომოგენური აგარი (CCA) 500გრ | დეჰიდრატირებული (ტერგიტოლ 7 დანამატით) | ცალი | 3 |  | 0
2 | Q05A-25686 | საკვები აგარი საფუარით 500გრ | დეჰიდრატირებული | ცალი | 4 |  | 0
3 | Q05A-25691 | ტრიპტონ სოიოს აგარი 500გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-30242 | გრამის შეღებვის ნაკრები | გრამის შეღებვის სისტემა (ფუქსინი,ლუგოლი, გენციანვიოლეტი, გამაუფერულებელი ხსნარი) | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-27925 | ენტერობაქტერიების აღმომჩენი ტესტი | საიდენტიფიკაციო სისტემა | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-27928 | ოქსიდაზური ტესტი | ინდიკატორული ქაღალდი,50 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-27902 | ენდო აგარი 500გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-42590 | პეპტონის ბუფერული წყალი 500გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-42617 | ATCC E.coli 25922 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
0