**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
| **(GEL)**  |  **(GEL)**  |
| **უწყვეტი კვების წყარო (UPS)**ტიპი: Line Interactiveსიმძლავრე: 650 VA ან მეტიშეერთება:მინიმუმ 3 ცალი Schuko CEE 7/7P | 10 |  |  |

**მოწოდების მისამართი: ქ.თბილისი, ბელიაშვილის ქ. # 106**

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)