**შპს ,,ბიზნეს ცენტრი საბურთალო’’ აცხადებს ტენდერს**

**კომპანიის კუთვნილ შენობაში ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მოწყობაზე**

**12/03-BCS-S/VS-21**

1. **ზოგადი პირობები:**

* შენობის მისამართი: ალ. ყაზბეგის გამზ. 2 / გამსახურდიას გამზ. 34;
* ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემა უნდა დაყენდეს შენობის ოთხივე სართულზე და სარდაფში;
* სისტემის მოწყობა მოიცავს ქვემოთ მოცემული ტექნიკის შეძენა, მისი ინსტალაცია, მიერთება და გამართვა;
* სისტემა შედგება:

გარე გამოყენების IP-კამერა - 40 ცალი;

ვიდეო-სერვერი (სტაციონალური პერსონალური კომპიუტერი) – 2 ცალი;

მონიტორი - 2 ცალი;

ქსელური მოწყობილობები - ზუსტი რაოდენობა და სახეობა არ არის განსაზვღრული და დამოკიდებულია მომწოდებლის მიერ შერჩეულ გაყვანილობის სქემაზე;

* ფაილი **დანართი-N1**-ს სახით მოცემულია შენობის ყველა სართულზე კამერების განლაგების სქემა;
* დაინტერესებული პირები უნდა მიბრძანდნენ მოცემულ მისამართზე სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად, მანძილების გასაზომად და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად რომ მოხდეს ყველა ტექნიკური დეტალის დაზუსტება.

2. **ტექნიკური პარამეტრები:**

**IP-კამერა:**

1. რაოდენობა: 40 ცალი;
2. ბრენდი: Geovision;
3. ტიპი: გარე გამოყენების (Outdoor);
4. Triple streams from H.265, H.264 or MJPEG;
5. Up to 30 fps at 1920 × 1080 ან მეტი;
6. Intelligent IR;
7. Ingress protection (IP67);
8. DC 12V / PoE (IEEE 802.3af);
9. Wide Dynamic Range WDR;
10. 3D noise reduction;
11. ONVIF (Profile S) conformant;
12. Iris: Fixed;
13. Focal Length (mm): 4mm ან ნაკლები.

**ვიდეო-სერვერი:**

1. რაოდენობა: 2 ცალი;
2. პროცესორი: i5-9400 ან უფრო მაღალი კლასის;
3. ოპერატიული მეხსიერება: 16GB ან მეტი;
4. მთავარი პლატა: 1xHDMI პორტი ან მეტი;
5. შიდა მეხსიერება: 1 x 256GB SSD + 2 x 4TB HDD;
6. კლავიატურა და თაგვი.

**მონიტორი (ტელევიზორი):**

1. რაოდენობა: 2 ცალი;
2. ზომა: 43“ ან მეტი;
3. რეზოლუცია: 1920 × 1080 ან მეტი;
4. შესაერთებელი: 2xHDMI პორტი ან მეტი.

**გაყვანილობაში გამოსაყენებელი ქსელის კაბელი:**

1. ტიპი: UTP;
2. კლასი: CAT5;
3. მასალა: 100% სპილენძი.

**შენიშვნა:**

1. კამერებზე კვების მიწოდება უნდა მოხდეს **Poe** ტექნოლოგიის მეშვეობით;
2. კაბელის, სვიჩების და სხვა ტიპის ქსელური მოწყობილბოების რაოდენობის განსაზღვრა ხდება მომწოდებლის მიერ და დამოკიდებულია მის მიერ შემოთავაზებულ გაყვანილობის სქემაზე.

3. **სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით დეტალურად ჩაშლილი ხარჯთაღრიცხვის სახით;
* დეტალურად გაწერილი გადახდის ვადები და პირობები, ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტიის წარმოდგენა მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
* სისტემის სრულად დანერგვისთვის დეტალურად გაწერილი ვადები და გეგმა-გრაფიკი;
* პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მიწოდება-მონტაჟი, ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება პროდუქციის მწარმოებლის ტექნიკური ყველა მოთხოვნის დაცვით;
* პრეტენდენტი ვალდებულია კომერციულ წინადადებაში შემოთავაზებულ საქონელზე მიუთითოს წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია და მარკა/მოდელი;
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მისი კომპანიის მიერ მსგავსი სამუშაოების შესრულების შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიკატები ან/და ანალოგიური პროექტების შესრულების გამოცდილება;
* წარმოადგინოს დეტალურად გაწერილი საგარანტიო პირობები და ვადები;
* პრეტენდენტი ვალდებულია წარადგინოს ორგანიზაციის რეკვიზიტები: იურიდიული სახელწოდება, საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, გადაწყვეტილების მიმღები პირის საკონტაქტო ინფორმაცია.

4**. გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ დამკვეთი იტოვებს უფლებას კომპანიას მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ.

5. **წინადადების წარდგენის წესი:**

სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უდა იყოს დალუქულ კონვერტში, კონვერტის დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან ხელმოწერა;

კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდეტის დასახელება, ტენდერის დასახელება და ნომერი - ***ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მოწყობა 12/03-BCS-S/VS-21;***

წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა 18, GIG Plaza-ს შენობა;

სატენდერო დოკუმნტაციასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

დიმიტრი აგეკიანი, (598) 88-94-90, ელ-ფოსტა: dagekyan@gig.ge;

ტექნიკურ საკითხებთან და ობიექტების ნახვასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

გიორგი მიქელაძე, (571) 44-49-49.

***ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით გამონაკლისის სახით დასაშვებია მოთხოვნილი დოკუმენტაციის გაგზავნა ელექტრონული სახით ზემოდ მოცემულ ელ-ფოსტის მისამართზე.***

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 26 მარტის 18 საათი.**