**„საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ფასთა გამოკითხვას**

***ალაზანი და ალაზანი 2 ჰესის წყალმიმღებში დამონტაჟებული წმინდა გისოსების დერივაციული არხის (მდინარის) ნატანისაგან ავტომატურად გამწმენდი მოწყობილობის დაპროექტება, დამზადება და მონტაჟზე***

**13/04-GIEG-PS/HRCS-21**

**ფასთა გამოკითხვის დეტალები:**

***ალაზანი / ალაზანი 2 ჰესის ტექნიკური პარამეტრები:***

1. *დაწნევა, H მ. – 35 მეტრი; 35 მეტრი;*
2. *წყლის ხარჯი, Q მ ³ / წმ – 20 მ ³ / წმ; 20 მ ³ / წმ;*
3. *წყალმიმღები B x H მ. – 9.0 x 6.5; 18.0 x 3.0;*
4. *წმინდა გისოსი L x B x δ მმ – 5300x60x15; 3000x60x6;*
5. *წმინდა გისოსის ღიობი, A მმ – 30; 50;*

*გამწმენდი მოწყობილობა აღჭურვილი უნდა იყოს ავტომატური(პროგრამული) მართვით, მომსახურე ოპერატორის გარეშე, რომლის ასევე დაექვემდებარება მდგომარეობის მიხედვით შეტანილი ცვლილებებით მართვას, ასევე ლენტური კონვეირით და ნატანის დამაგროვებელი კონტეინერით.*

*შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მუშა პროექტი, მექანიკური / ელექტრული, მართვა და სპეციფიკაციები.*

*აუცილებელია, რომ თითოეულ პოზიციაზე მოწოდებული იქნეს ღირებულება ცალ-ცალკე, რათა შესაძლებელი იყოს კვანძებად შერჩევა და არ გამოიწვევს მთლიანი პროდუქტის ფასის ცვლილებას.*

თანდართული ფაილები:

წყალმიმღების გისოსების ნახაზები

შემსყიდველი ორგანიზაციების დასახელება და მისამართი:

1. **შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია (შპს სსეკ)**

მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშებლის ქ. 2;

„საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ფასთა გამოკითხვაში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია :**
* კომერციული წინადადება უნდა წარმოდგენილი იყოს შემდეგი სახით:
	1. მუშა პროექტის ღირებულება
	2. მუშა პროექტში შემავალი ყველა მოწყობილობის ცალ-ცალკე ღირებულება.
	3. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება
	4. გაშვება გამართვის სამუშაოების ღირებულება
* ფასი უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები და საკონტაქტო ინფორმაცია (საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან).

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. **დოკუმენტაცია თითოეული ლოტისათვის წარმოდგენილი უნდა იყოს სხვადასხვა კონვერტში.** კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება და ტენდერის ნომერი - 12/04-GIG-P/UNI-21**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
* საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**დიმიტრი აგეკიანი**

ელ-ფოსტა: v\_kobaidze@gig.ge

საკონტაქტო ნომერი: (595) 00-14-77

**ეპიდემიური სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში დასაშვებია მოთხოვნილი**

**დოკუმენტაციის გაგზავნა ელექტრონული სახით ელ-ფოსტის მისამართზე**

v\_kobaidze@gig.ge

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 26 აპრილი, 18:00 საათი**