## თავფურცელ
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია
Petrol Station office building renovation, located at Agmashenebeli ave. # 15a., Telavi city, Georgia
xarjTaRricxva
Bill of Quantities
q. Tbilisi 2021 weli
Tbilisi 2021 Year

## კრებსითი GEO
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
მათ შორის
# | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ | ღირებულება /ლარი | % | დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი | ხელფასი
1-1. | სამშენებლო-მოსაპირქეთებელი სამუშაოები | ლარი |  |  |  | 0
1-2. | ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები | ლარი |  |  |  | 0
1-3. | გარე ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები | ლარი | 0
1-4. | სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები | ლარი | 0 |  |  | 0
1-5. | ვიდეომეთვალყურეობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები | ლარი | 0
1-6. | წყალსადენი-კანალიზაციის სამუშაოები | ლარი | 0 |  |  | 0
1-7. | გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0 | 0
| სულ თანხა ლარებში |  | 0 |  | 0 | 0
| დღგ | 18% | 0
| სულ თანხა ლარებში დღგ-ს ჩათვლით |  | 0 |  |  |  | 118 | 0
[7 empty] | GEL - 1 kv.m. | USD - 1 sq.m.

## 1-1
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  | Petrol Station office building renovation, located at Agmashenebeli ave. # 15a., Telavi city, Georgia
lokaluri xarjTaRricxva 1-1 |  |  |  |  | Cost Estimation 1-1
samSeneblo-mosapirkeTebeli samuSaoebi |  |  |  |  | Construction and Fit-Out Works
# | normativis nomeri /Sifri Normative Data | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | ganz. erT. | Unit | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[7 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I |  | სამშენებლო სამუშაოები
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | საბაზრო | დროებითი სამშენებლო ღობის მოწყობა და არსებული შენობების გადახურვების დემონტაჟი | m2 | m2 |  | 144
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 144 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1-235 | თუნუქის ფურცელი (გამოვიყენებთ სახურავიდან მოხსნილ ფურცელს) | m3 | m3 | 1.15 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | საბაზრო | არსებული შენობების შიდა და გარე კედლების და ტიხრების დემონტაჟი, ფარდულისთვის დროებითი საყრდენების მოწყობა | m3 | m3 |  | 91.196
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 91.196 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 4.1-235 | ფარდულის დროებითი საყრდენები | კომპ. | m | 1.15 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | საბაზრო | არსებული შენობების კარების და ფანჯრების დემონტაჟი | m2 | m2 |  | 34.615
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 34.615 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6
4 | საბაზრო | არსებული შენობების საძირკვლების დემონტაჟი | m3 | m3 |  | 14.8392
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 14.8392 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6
5 | საბაზრო | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე | მ3 | m3 |  | 138.989
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | m3 | 1 | 138.989 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.25
6 | srf. 15-20 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტოთვითმცლელებით 20 კმ-მდე მანძილზე | ტონა | tonn |  | 257.1297
|  | ავტოთვითმცლელი | ტონა | tonn | 1 | 257.1297 | [5 empty] | 0 | 0
მიწის სამუშოები
7 | 1-22-9 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე | მ3 | m3 |  | 31.9
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | m3 | 1 | 31.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.25
| srf. 14-119 | ექსკავატორი ცაცვით 0.65 მ3 | მანქ/სთ | H/PV | 0.0295 | 0.94105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1-80-3 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით მექანიკური დამუშავების შემდეგ | მ3 | m3 |  | 5.8
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | m3 | 1 | 5.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 31.25
9 | srf. 15-20 | გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით 20 კმ-მდე მანძილზე | ტონა | tonn |  | 69.745
|  | ავტოთვითმცლელი | ტონა | tonn | 1 | 69.745 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1-25-2 | მუშაობა ნაყარში III კატ. გრუნტზე | მ3 | m3 |  | 37.7
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | m3 | 1 | 37.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.5
| srf. 14-119 | ექსკავატორი ცაცვით 0.65 მ3 | მანქ/სთ | H/PV | 0.00362 | 0.13647 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1-235 | ღორღი | მ3 | m3 | 4e-05 | 0.001508 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 8-3-2 | საძირკვლების პერიმეტრის უკუჩაყრა ბალასტით | m3 | m3 |  | 3.7
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 3.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1-228 | ბალასტი | m3 | m3 | 1.15 | 4.255 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | 1-118-11 | ბალასტის დატკეპვნა პნევმატიური სატკეპნით, ფენებად | m3 | m3 |  | 3.7
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 3.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6
| srf. 14-218 | პნევმატირი სატკეპნი | m3 | m3 | 0.013 | 0.0481 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
სამშენებლო სამუშაოები
13 | 8-3-2 | ღორღის ფენის მოწყობა (ლენტური საძირკვლის ქვეშ) | m3 | m3 |  | 6.2
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 4.1-235 | ღორღი | m3 | m3 | 1.15 | 7.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 1-118-11 | ღორღით მოწყობილი მოსამზადებელი შრის დატკეპნა პნევმოსატკეპნით | m3 | m3 |  | 6.2
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6
| srf. 14-337 | პნევმატირი სატკეპნი | m3 | m3 | 0.013 | 0.0806 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 6-1-1 | მონოლითური ბეტონის მომზადების მოწყობა (100 მმ. სისქის) | m3 | m3 |  | 6.2
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 62.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 4.1-342 | ბეტონი B7.5 | m3 | m3 | 1.02 | 6.324 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL | 0.62 | 3.844 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | 6-1-22 | მონოლითური რ/ბ ლენტური საძირკვლების მოწყობა | m3 | m3 |  | 22
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 75
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
|  | არმატურა A-I | tona | tonn | 1.03 | 0.5047 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | არმატურა A-III | tona | tonn | 1.03 | 0.76735 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონი B25 | m3 | m3 | 1.015 | 22.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ყალიბის ფარი | m2 | m2 | 0.881 | 19.382 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ხის მასალა | m3 | m3 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 8-4-5 | საძირკვლების ჰიდროიზოლაციის 1 ფენის მოწყობა | m2 | m2 |  | 30 | [7 empty] | 410.08
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5
|  | სხვა მასალები | lari | GEL | 0.01665 | 0.4995 | [5 empty] | 0 | 0
| 3.1-470 | პრაიმერი | კგ | kg. | 0.2 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 3.1-376 | ლინოკრომი | m2 | m2 | 1.15 | 34.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | გაზი | kg. | kg. | 0.14286 | 4.2857 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL | 0.0384 | 1.152 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 8-3-2 | მომზადების მოწყობა ბალასტით (იატაკის ფილის ქვეშ; 20 სმ. სისქის) | m3 | m3 |  | 8.8 | [7 empty] | 487.5
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 8.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1-228 | ბალასტი | m3 | m3 | 1.15 | 10.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 1-118-11 | ბალასტის დატკეპნა პნევმატიური სატკეპნით, ფენებად | m3 | m3 |  | 8.8
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 8.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6
| srf. 14-218 | პნევმატირი სატკეპნი | manq/sT | H/PV | 0.013 | 0.1144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 8-3-2 | ღორღის ფენის მოწყობა (იატაკის ფილის ქვეშ; 10 ÷ 12 სმ სისქის) | m3 | m3 |  | 5.28
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 5.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1-235 | ღორღი | m3 | m3 | 1.15 | 6.072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | 1-118-11 | ღორღით მოწყობილი მოსამზადებელი შრის დატკეპნა პნევმოსატკეპნით | m3 | m3 |  | 5.28
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 5.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6
| srf. 14-337 | პნევმატირი სატკეპნი | manq/sT | H/PV | 0.013 | 0.06864 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 6-1-16 | მონოლითური რ-ბ იატაკის ფილის მოწყობა (-0.05 ნიშნულზე; 100 მმ. სისქის) | m3 | m3 |  | 16.5
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 16.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | არმატურა A-III | tona | tonn | 1.03 | 1.0197 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონი B25 | m3 | m3 | 1.015 | 16.7475 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ყალიბის ფარი | m2 | m2 | 0.0754 | 1.2441 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ხის მასალა | m3 | m3 | 0.0008 | 0.0132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
23 | 6-12-4 | მონოლითური რ/ბ სვეტების და რიგელების მოწყობა | m3 | m3 |  | 16
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 130
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.1-11 | არმატურა A-I | tona | tonn | 1.03 | 0.6695 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.1-13 | არმატურა A-III | tona | tonn | 1.03 | 1.9673 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1-347 | ბეტონი B25 | m3 | m3 | 1.015 | 16.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 5.1-120 | ყალიბის ფარი | m2 | m2 | 2.42 | 38.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 5.1-10 | ხის მასალა | m3 | m3 | 0.0648 | 1.0368 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.10-14 | ელექტროდი d=4მმ | კგ. | kg. | 0.0015 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
24 | 9-8-1 gam. | liTonis svetebis mowyoba | tona | tonn |  | 0.14
|  | შრომის დანახარჯები | tona | tonn | 1 | 0.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2-1 | liTonis mili Ø200X6mm. | tona | tonn | 1.03 | 0.0618 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.6-16 | furclovani foladi -15mm. sisqis | tona | tonn | 1.03 | 0.0206 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.6-16 | furclovani foladi -10mm. sisqis | tona | tonn | 1.03 | 0.0618 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.1-14 | eleqtrodi | kg. | kg. | 2 | 0.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.10-16 | WanWiki samSeneblo | kg. | kg. | 0.15 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| sabazro | liTonis saWreli diski | cali | Unit | 12 | 1.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 13-48 | amwe - kranis momsaxureoba | manq/sT | H/PV | 1.35 | 0.189 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
25 | 15-164-8 | liTonis konstruqciebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT, or fenad | m2 | m2 |  | 39
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 39 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.2-34 | antikoroziuli saRebavi | kg. | kg. | 0.253 | 9.867 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.2-110 | saRebavis gamxsneli | kg. | kg. | 0.027 | 1.053 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
სახურავი
26 |  | saxuravis konstruqciebis mowyoba | მ2 | M2 |  | 140
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | tonn | 1 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.2-1 | ხის მასალა | m3 | M3 | 0.071429 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.10-16 | WanWiki samSeneblo | kg. | kg. | 0.1 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | 9-4-4. | gadaxurvis mowyoba (W30 tipis, minimum 0.6 mm sisqis; TeTri, perforirebuli Tunuqis furcliT. ) | m2 | m2 |  | 140
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 10.2-18 | gadaxurvis fenili ( W30 tipis, minimum 0.6 mm sisqis; TeTri, perforirebuli Tunuqis furceli ) | m2 | GEL | 1.1 | 154 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | orTqlsaizolacio membrana | m2 |  | 1.1 | 154 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | qvabambis Tboizolacia minimum 50 mm | m2 |  | 1.1 | 154 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | difuziuri membrana | m2 | GEL | 1.3 | 182 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.10-16 | WanWiki samSeneblo | kg. | kg. | 0.05 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
28 | 9-4-4. | parapetis mowyoba SeRebili Tunuqis furclebiT | m2 | m2 |  | 30.84
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 30.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 10.2-18 | SeRebili Tunuqis furclebi | m2 | m2 | 1.1 | 33.924 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
კედლები
29 | 8-15-1 | გარე კედლების მოწყობა მცირე ზომის საკედლე ბლოკით, 20X20X40 (მეორე სართული) | m3 | m3 |  | 41.544
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 41.544 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 48.75 | 1.9
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ150 | m3 | m3 | 0.11 | 4.5698
| 4.1-224 | ქვიშა | m3 | m3 | 1.16 | 5.301 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1-185 | ცემენტი | tona | tonn | 0.416 | 1.9011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1-38 | მცირე ზომის საკედლე ბლოკი 20X20X40 | cali | Unit | 65 | 2700.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
30 | 8-15-1 | შიდა კედლების მოწყობა მცირე ზომის საკედლე ბლოკით, 20X20X40 | m3 | m3 |  | 3.752
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 3.752 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 48.75 | 1.9
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ150 | m3 | m3 | 0.11 | 0.41272
| 4.1-224 | ქვიშა | m3 | m3 | 1.16 | 0.47876 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1-185 | ცემენტი | tona | tonn | 0.416 | 0.17169 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1-38 | მცირე ზომის საკედლე ბლოკი 20X20X40 | cali | Unit | 65 | 243.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
31 | 01-1.1-02-02 knauf. | ormagi tixrebis mowyoba nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT, izolaciiT (konstruqciebis asawyobad, gamoyenebul iqnas mxolod sqeli profilebi) | m2 | m2 |  | 89.04
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 89.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 10.1-27 | CW profili; (75/50/06) 3,0 m | grZ.m. | l.m. | 2.471 | 220.0178 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 10.1-28 | UW profili; (75/40/06) 3,0 m | grZ.m. | l.m. | 0.5277 | 46.9864 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 10.1-16 | gamWedi dubeli plastmasis 6X35 mm. | cali | Unit | 1.5 | 133.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| sabazro | swrafmontirebadi Surupi TN25X 1000c. | cali | Unit | 13.26 | 1180.6704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| sabazro | swrafmontirebadi Surupi TN35X 1000c. | cali | Unit | 31.66 | 2819.0064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | damaTbunebeli fena (qvabamba, 7.5sm) | m2 | m2 | 1 | 89.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 10.1-2 | nestgamZle TabaSirmuyaos fila 2500X1200X12.5mm | m2 | m2 | 2 | 178.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 10.1-11 | fiTxi | kg. | kg. | 1.2846 | 114.3808 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სულ, სამშენებლო სამუშაოები: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
იატაკები
1 | 11-8-1-2 | იატაკებზე მოჭიმვების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, საშ. სისქით 40 მმ. | m2 | m2 |  | 120.9
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 120.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100 | m3 | m3 | 0.0408 | 4.9327
| 4.1-224 | ქვიშა | m3 | m3 | 1.21 | 5.9686 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1-185 | ცემენტი | tona | tonn | 0.304 | 1.4995 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 11-20-3 | კერამოგრანიტის ფილების დაგება იატაკებზე | m2 | m2 |  | 84.9
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 84.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18.75
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1-202 | წებოცემენტი | kg. | kg. | 5 | 424.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.3-16 | კერამოგრანიტი (ფილას უფასოდ აიღებთ ზოდის საწყობიდან) | m2 | m2 | 1.02 | 86.598 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| sabazro | ფუგა (შემავსებელი) | kg. | kg. | 0.3 | 25.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 11-20-3 | კერამიკული ფილების დაგება იატაკებზე (WC) | m2 | m2 |  | 6.4
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18.75
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1-202 | წებოცემენტი | kg. | kg. | 5 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.3-16 | კერამიკული ფილები | m2 | m2 | 1.02 | 6.528 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| sabazro | ფუგა (შემავსებელი) | kg. | kg. | 0.3 | 1.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | sabazro | ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა | m2 | m2 |  | 29.6
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 29.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ლამინატი ქვეშსაგებით (სისქით არანაკლებ 10 მმ; 33 კლასი) | m2 | m2 | 1.05 | 31.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 11-42-1 | შეღებილი მდფ პლინტუსის მოწყობა | grZ.m. | l.g |  | 93.5
| sabazro | შრომის დანახარჯები | grZ.m. | l.g | 1 | 93.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.75
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.1-51-52 | შეღებილი მდფ პლინტუსი | grZ.m. | l.g | 1.07 | 100.045 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
კედლები და სვეტები
6 | 15-55-5 | შიდა კედლების და ფერდობების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | m2 | m2 |  | 103.6
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 103.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
| 14-190 | ხსნარის ტუმბო 1 მ3/სთ | manq/sT | H/PV | 0.041 | 4.2476 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL | 0.021 | 2.1756 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარიi მ150 | m3 | m3 | 0.0178 | 1.8441
| 4.1-224 | ქვიშა | m3 | m3 | 1.16 | 2.1391 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1-185 | ცემენტი | tona | tonn | 0.416 | 0.76714 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 15-168-7 | კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით | m2 | m2 |  | 224.6
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 224.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.2-40 | წყალემულსიური საღებავი | kg. | kg. | 0.63 | 141.498 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.2-79 | საფითხნი | kg. | kg. | 0.79 | 177.434 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამალიარო კუთხოვანა | grZ.m. | l.g | 0.5 | 112.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამალიარო ბინტი | grZ.m. | l.g | 1.23 | 276.258 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | 15-14-1 | კერამიკული ფილების გაკვრა კედლებზე | m2 | m2 |  | 37.2
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 37.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18.75
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1-194 | წებოცემენტი | kg. | kg. | 7.5 | 279 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.3-17 | კაფელი | m2 | m2 | 1.05 | 39.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კაფელის კუთხოვანა | grZ.m. | l.g | 0.5 | 18.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ჭერი
9 | 01-4.1-02-01 knauf. | შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით | m2 | m2 |  | 120.9
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 120.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ლითონის პროფილი (მიმართველი) | grZ.m. | l.g | 0.66 | 79.794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლითონის პროფილი (ჭერის) | grZ.m. | l.g | 2.78 | 336.102 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლითონის შემაერთებელი პროფილი 1 | cali | Unit | 1.78 | 215.202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლითონის შემაერთებელი პროფილი 2 | cali | Unit | 0.16 | 19.344 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 10.1-37 | საკიდი პირდაპირი | cali | Unit | 0.65 | 78.585 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 10.1-16 | დუბელი პლასტმასის 6X40 მმ. | cali | Unit | 1.48 | 178.932 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დუბელი ლითონის 6X40 მმ. | cali | Unit | 0.65 | 78.585 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | შემამჭიდროებელი ლენტა 30მმ. | grZ.m. | l.g | 0.8095 | 97.8685 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | შემამჭიდროებელი ლენტა 50მმ. | grZ.m. | l.g | 0.6667 | 80.604 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნესტგამძლე ტაბაშირმუყაოს ფილა 2500X1200X12.5მმ | m2 | m2 | 1 | 120.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ქვაბამბის თერმო/ხმა იზოლაცია მინიმუმ 5სმ სისქის | m2 | m2 | 1 | 120.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჭანჭიკი სამშენებლო (სხვადასხვა ზომის) | cali | Unit | 24.22 | 2928.198 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | 15-168-8 | ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით | m2 | m2 |  | 120.9 | [8 empty] | 20.85
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 120.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.2-40 | წყალემულსიური საღებავი | kg. | kg. | 0.63 | 76.167 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საფითხნი | kg. | kg. | 0.92 | 111.228 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამალიარო ბინტი | grZ.m. | l.g | 1.23 | 148.707 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ღიობები
11 | 10-20-1 | erTfrTiani SeRebili mdf karebis blokis mowyoba | cali | Unit |  | 7
| sabazro | შრომის დანახარჯები | cali | Unit | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 25
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| sabazro | SeRebili mdf karebis bloki (aqsesuarebiT) | cali | Unit | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | 9-14-6 | ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა | m2 | m2 |  | 48.72
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 48.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| sabazro | aluminis vitraJis bloki | m2 | m2 | 1 | 48.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | 9-14-6 | ალუმინის ფანჯრების მოწყობა | m2 | m2 |  | 8.96
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 8.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| sabazro | aluminis fanjrebis bloki | m2 | m2 | 1 | 8.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 15-12-2 | მდფ რაფების მოწყობა | grZ.m. | l.g |  | 7
| sabazro | შრომის დანახარჯები | grZ.m. | l.g | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50
|  | მდფ რაფები | grZ.m. | l.g | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | sabazro | ფანჯრების ჟალუზების მოწყობა | m2 | m2 |  | 8.96
| sabazro | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 8.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10
|  | ჟალუზი | m2 | m2 | 1 | 8.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ფასადი
16 | 15-52-1 | gare kedlebis da ferdobebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 | m2 |  | 214.8 | [10 empty] | parapetis wina da gare mxareebi
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 214.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5
| 14-190 | xsnaris tumbo 1 m3/sT | manq/sT | H/PV | 0.024 | 5.1552 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cementis xsnari m150 | m3 | m3 | 0.033 | 7.0884
| 4.1-220 | qviSa | m3 | m3 | 1.21 | 8.577 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1-172 | cementi | tona | tonn | 0.304 | 2.1549 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 15-156-4 gamy. | fasadis kedlebis SefiTxvna da SeRebva fasadis wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | m2 |  | 214.8
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 214.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | fasadis wyalemulsiuri saRebavi | kg. | kg. | 0.59 | 126.732 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.2-81 | fasadis safiTxni | kg. | kg. | 0.12 | 25.776 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.2-41 | sagruntavi | kg. | kg. | 0.15 | 32.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL | 0.0034 | 0.73032 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 12-8-1 | fasadis moCarCoeba | m2 | m2 |  | 183.36
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 183.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SeRebili Tunuqisgan damzadebuli oTxkuTxedi sawvimari milis mowyoba 100X100mm. | grZ.m. | l.g | - | 12.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sawvimari Rari | grZ.m. | l.g | - | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Raris samagri | cali | Unit | - | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samagri WanWiki | cali | Unit | - | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Zabri | cali | Unit | - | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | muxli | cali | Unit | - | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 8-22-2 | inventaruli xaraCoebis mowyoba da daSla | m2 | m2 |  | 183.36
|  | შრომის დანახარჯები | m2 | m2 | 1 | 183.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5
|  | სხვა მანქანები | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | xaraCoebis liTonis detalebi | tona | tonn | 0.00035 | 0.064176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | xaraCoebis xis detalebi | m3 | m3 | 9e-05 | 0.016502 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 5.1-138 | fenilis fari | m2 | m2 | 0.034 | 6.2342 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სულ, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ჯამი | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯები სამშენებლო-მოსაპირკეთებელ სამუშაოებზე | 8% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [9 empty] | 0
|  | სულ | [10 empty] | 0

## 1-2
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  | Petrol Station office building renovation, located at Agmashenebeli ave. # 15a., Telavi city, Georgia
lokaluri xarjTaRricxva 1-2 |  |  |  |  | Cost Estimation 1-2
eleqtro-samontaJo samuSaoebi |  |  |  |  | Electrical Installation Works
# | normativis nomeri /Sifri Normative Data | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | ganz. erT. | Unit | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[7 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
კაბელები
1 | 8-409-2 | სპილენძის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ | l.g |  | 140
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ | l.g | 1 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.3-82 | სპილენძის კაბელი, სამმაგი იზოლაციით, თვითქრობადი ჰალოგენისგან თავისუფალი, გოფრირებულ არაალებად დამცავ მილში 3x1,5 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL | 0.0027 | 0.378 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 8-409-3 | სპილენძის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ | l.g |  | 165
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ | l.g | 1 | 165 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.3-83 | სპილენძის კაბელი, სამმაგი იზოლაციით, თვითქრობადი ჰალოგენისგან თავისუფალი, გოფრირებულ არაალებად დამცავ მილში 3x2,5 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 165 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 8-409-3 | სპილენძის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ | l.g |  | 26
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ | l.g | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.3-84 | სპილენძის კაბელი, სამმაგი იზოლაციით, თვითქრობადი ჰალოგენისგან თავისუფალი, გოფრირებულ არაალებად დამცავ მილში 3x4 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 8-409-3 | სპილენძის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ. | l.g |  | 35
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.3-53 | სპილენძის კაბელი, სამმაგი იზოლაციით, თვითქრობადი ჰალოგენისგან თავისუფალი, გოფრირებულ არაალებად დამცავ მილში 4x1.5 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 8-409-3 | სპილენძის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ. | l.g |  | 35
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.3-54 | სპილენძის კაბელი, სამმაგი იზოლაციით, თვითქრობადი ჰალოგენისგან თავისუფალი, გოფრირებულ არაალებად დამცავ მილში 4x2.5 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 8-409-3 | სპილენძის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ | l.g |  | 12
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ | l.g | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.3-65 | სპილენძის კაბელი, სამმაგი იზოლაციით, თვითქრობადი ჰალოგენისგან თავისუფალი, გოფრირებულ არაალებად დამცავ მილში 5x2.5 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 8-409-4 | სპილენძის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ. | l.g |  | 12
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.3-67 | სპილენძის კაბელი, სამმაგი იზოლაციით, თვითქრობადი ჰალოგენისგან თავისუფალი, გოფრირებულ არაალებად დამცავ მილში 5x6 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | 8-409-7 | სპილენძის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ.. | l.g |  | 25
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ.. | l.g | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.3-59 | სპილენძის კაბელი, სამმაგი იზოლაციით, თვითქრობადი ჰალოგენისგან თავისუფალი, გოფრირებულ არაალებად დამცავ მილში 4x25 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1.02 | 25.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | 8-409-3 | ალუმინის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ. | l.g |  | 25
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| sabazro | დამიწების ალუმინის სადენი 1x16 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | 8-409-3 | ალუმინის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ. | l.g |  | 71
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| sabazro | დამიწების ალუმინის სადენი 1x10 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 8-409-3 | ალუმინის კაბელგაყვანილობა | გრძ.მ. | l.g |  | 25
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| sabazro | დამიწების ალუმინის სადენი 1x50 მმ² | გრძ.მ | l.g | 1 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
საკაბელო არხები
12 | 8-417-1 | PVC მილების მოწყობა კაბელების გასაყვანად | გრძ.მ | l.g |  | 215
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ | GEL | 1 | 215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-356 | გოფრირებული არაალებადი მილი Ø 25 | გრძ.მ. | l.g | 1 | 191 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 8.14-356 | გოფრირებული არაალებადი მილი Ø 32 | გრძ.მ. | l.g | 1 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | 8-417-1 | PVC მილების მოწყობა კაბელების გასაყვანად | გრძ.მ. | l.g |  | 140
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-356 | გოფრირებული არაალებადი მილი Ø 16 | გრძ.მ. | l.g | 1 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
მთავარი ელ. გამანაწილებელი ფარი DB
14 | 21-27-4 gam. | გამანაწილებელი ფარების მონტაჟი | ცალი | Unit |  | 1
| sabazro | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| sabazro | გამანაწილებელი ფარი 48 ადგილზე (მაკომპლექტებლების გათვალისწინებით) | კომპლ. | Set | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 8-574-24 | ელ. ავტომატების მონტაჟი | ცალი | Unit |  | 1
| sabazro | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-61 | ავტომატური ამომართველი ინტეგრირებული გაჟონვის რელეთი RCBO80A | ცალი | Unit | 1 | 1
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | 8-574-18 | ელ. ავტომატების მონტაჟი | ცალი | Unit |  | 25
| sabazro | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-53 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ცალი | Unit | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 8.14-53 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ცალი | Unit | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 8.14-53 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C25/6kA | ცალი | Unit | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 8-574-23 | ელ. ავტომატების მონტაჟი | ცალი | Unit |  | 2
| sabazro | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-58 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB 3xC16/6kA | ცალი | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 8.14-58 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB 3xC32/6kA | ცალი | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 8-574-18 | ელ.გამთიშველების მონტაჟი | ცალი | Unit |  | 4
| sabazro | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გამთიშველი C10A | ცალი | Unit | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | გამთიშველი C16A | ცალი | Unit | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 8-574-18 | ელ.გამთიშველების მონტაჟი | ცალი | Unit |  | 4
| sabazro | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გამთიშველი 2xC10A | ცალი | Unit | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | გამთიშველი 2xC16A | ცალი | Unit | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ფურნიტურა
20 | 8-591-3 | ჩამრთველების და გადამრთველების მოწყობა | ცალი | Unit |  | 11
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 8.14-14 | 1 კლავიშიანი ჩამრთველი, 10A | ცალი | Unit | 1 | 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი IP 66 | ცალი | Unit | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | 8-591-7 | საშტეფსელო როზეტების მოწყობა | ცალი | Unit |  | 50
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | კედელზე სამონტაჟო ჩაძირული ტიპის საშტეფსელო როზეტი16A | ცალი | Unit | 1 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კედელზე სამონტაჟო ჩაძირული ტიპის საშტეფსელო როზეტი3P 32A | ცალი | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | იატაკში სამონტაჟო საშტეფსელო როზეტი 16A | ცალი | Unit | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | 8-591-8 | საშტეფსელო როზეტების მოწყობა (ჰერმეტიული ან ნახევრდა ჰერმეტიული) | ცალი | Unit |  | 1
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-245 | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A, IP65 | ცალი | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი IP 66 | ცალი | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
23 | sabazro | იატაკის მოჭიმვაში სამონტაჟო ჩაძირული ტიპის საკონტაქტო ყუთი, ხუფით | ცალი | Unit |  | 7
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-245 | იატაკის მოჭიმვაში სამონტაჟო ჩაძირული ტიპის საკონტაქტო ყუთი, ხუფით | ცალი | Unit | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
სანათები
24 | 21-28-1 | სანათების მონტაჟი | ცალი | Unit |  | 54
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| L1 | დეკორატიული წერტილოვანი სანათი, დახურული ტიპის, მრგვალი, ტენშეუღწევი 20 ვტ/სთ | კომპლ. | Set | 1 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| L2 | რელსური განათება (რელსი 3მ, 4ც 17 w პროჟექტორი) | კომპლ. | Set | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჯამი | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 8% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0

## 1-3
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  | Petrol Station office building renovation, located at Agmashenebeli ave. # 15a., Telavi city, Georgia
lokaluri xarjTaRricxva 1-3 |  |  |  |  | Cost Estimation 1-3
gare eleqtrosamontaJo samuSaoebi |  |  |  |  | Outdoor Eleqtrical Works
# | normativis nomeri /Sifri Normative Data | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | ganz. erT. | Unit | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[7 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
მიწის სამუშაოები
1 | 1-80-3 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით | m3 | m3 |  | 14.4
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 14.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.25
2 | სრფ. 15-20 | გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით 10 კმ. - მდე მანძილზე | ტონა | tonn |  | 26.64
|  | ავტოთვითმცლელი | ტონა | tonn | 1 | 26.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 23-1-1 | ქვიშის საფარის მოწყობა კაბელების ირგვლივ | m3 | m3 |  | 1.2
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 4.1-234 | ქვიშა შავი | m3 | m3 | 1.1 | 1.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 23-1-2 | ტრანშეის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით | m3 | m3 |  | 4.2
|  | შრომის დანახარჯები | m3 | m3 | 1 | 4.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 4.1-240 | ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი | m3 | m3 | 1.1 | 4.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სასიგნალო ლენტი | გრძ.მ | l.g | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
დამიწების კონტურის მოწყობა
5 | 8-471-4 | დამიწების კონტურის მოწყობა | ცალი | Unit |  | 11
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 0.6 | 6.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქაანები | ლარი | Unit | 0.05 | 0.55
|  | დამიწების ელექტროდი Ø20 L=2,0 მ. | ცალი | Unit | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მეხამრიდის ღერო 63x3000 მმ. | ცალი | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მეხამრიდის ბუნიკი | ცალი | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | იზოლატორი | ცალი | Unit | 1 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL | 1.08 | 11.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 34-104-3 გამ. | პლასტმასის ჭა 550x550x550, თავსახურით | cali | Unit |  | 1
|  | შრომის დანახარჯები | cali | Unit | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| საბაზრო | პლასტმასის ჭა 550x550x550, თავსახურით | cali | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | Unit |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჯამი | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯები სამშენებლო-მოსაპირკეთებელ სამუშაოებზე | 8% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [9 empty] | 0
|  | სულ | [10 empty] | 0

## 1-4
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  | Petrol Station office building renovation, located at Agmashenebeli ave. # 15a., Telavi city, Georgia
lokaluri xarjTaRricxva 1-4 |  |  |  |  | Cost Estimation 1-4
susti denebis qselebis mowyobis samuSaoebi (კომპიუტერული და სახანძრო ქსელები) |  |  |  |  | Weak Current Arranangement (NET & Fire )
# | normativis nomeri /Sifri Normative Data | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | ganz. erT. | Unit | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[7 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
NET
1 | 10-54-1. | კაბელი Cat.5a S/FTP მაღალი ხარისხის, სპილენძის 100% შემცველობით | გრძ.მ. | l.g |  | 220
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 220 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | კაბელი Cat.5a S/FTP მაღალი ხარისხის, სპილენძის 100% შემცველობით | გრძ.მ. | l.g | 1 | 220 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 8-591-8 | RJ-45 კომპიუტერული როზეტი | ცალი | Unit |  | 15
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 0.34 | 5.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9-42 | კომპიუტერული ქსელის როზეტი RJ45 | ცალი | Unit | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი | Unit | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 10_744-6 | ჭერის დინამიკის მონტაჟი | ცალი | Unit |  | 2
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჭერის დინამიკი | ცალი | Unit | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
FIRE
1 | 10-54-4 | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი | გრძ.მ. | l.g |  | 68
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 0.28 | 19.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | FE180 PH120 სახანძრო სიგნალიზაცის კაბელი JE-H(St)H 2x2x0.80+0.40 მმ2 | გრძ.მ. | l.g | 1 | 52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სახანძრო ზიგნალიზაციის კაბელი, ხანძარმედეგი 2x1.5 მმ2 | გრძ.მ. | l.g | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 8-417-1 | PVC მილების მოწყობა კაბელების გასაყვანად | გრძ.მ. | l.g |  | 68
| საბაზრო | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | l.g | 1 | 68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-356 | გოფრირებული არაალებადი მილი Ø 16 | გრძ.მ. | l.g | 1 | 68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 10-743-3 | სამისამართო გაზის დეტექტორი | ცალი | Unit |  | 1
|  | შრომითი რესურსები | ცალი | Unit | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ცალი | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 10_744-5 | სამისამართო სახანძრო საგანგაშო ღილაკი | ცალი | Unit |  | 2
|  | შრომითი რესურსები | ცალი | Unit | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამისამართო სახანძრო საგანგაშო ღილაკი | ცალი | Unit | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 10_744-6 | სახანძრო სირენა სტრობით, კვება მარყუჟიდან | ცალი | Unit |  | 2
|  | შრომითი რესურსები | ცალი | Unit | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 9-69. | სახანძრო სირენა სტრობით, კვება მარყუჟიდან | ცალი | Unit | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჯამი | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 8% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0

## 1-5
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  | Petrol Station office building renovation, located at Agmashenebeli ave. # 15a., Telavi city, Georgia
lokaluri xarjTaRricxva 1-5 |  |  |  |  | Cost Estimation 1-5
videomeTvalyureobis qselis mowyobis samuSaoebi |  |  |  |  | Video surveillance system Arranangement
# | normativis nomeri /Sifri Normative Data | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | ganz. erT. | Unit | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[7 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 10-54-1. | კაბელი Cat.5a S/FTP მაღალი ხარისხის, სპილენძის 100% შემცველობით | გრძ.მ | l.g |  | 196
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ | l.g | 1 | 196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| sabazro | კაბელი Cat.5a S/FTP მაღალი ხარისხის, სპილენძის 100% შემცველობით | გრძ.მ | l.g | 1 | 196 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 8-417-1 | PVC მილების მოწყობა კაბელების გასაყვანად | გრძ.მ | l.g |  | 196
| sabazro | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ | l.g | 1 | 196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.14-356 | გოფრირებული არაალებადი მილი Ø 16 | გრძ.მ. | l.g | 1 | 196 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 10-383-2 | კამერების სამონტაჟო ბოძები | ცალი | Unit |  | 2
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | Unit | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 63მმX2მმ ლითონის მილი | გრძ.მ. | l.g | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჯამი | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 8% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [9 empty] | 0
|  | ჯამი | [10 empty] | 0

## 1-6
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  | Petrol Station office building renovation, located at Agmashenebeli ave. # 15a., Telavi city, Georgia
lokaluri xarjTaRricxva 1-6 |  |  |  |  | Cost Estimation 1-6
Sida wyalsaden-kanalizaciis samuSaoebi (aqsesuarebi) |  |  |  |  | Sanitary Installation System (Accesories)
# | normativis nomeri /Sifri Normative Data | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | ganz. erT. | Unit | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[7 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
aqsesuarebi
1 | 17-1-5 | xelsabanebis montaJi | cali | Unit |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | cali | Unit | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 6-24 | xelsabani boTlisebri sifoniT | cali | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | lari |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 17-1-5 | samzareulos niJarebis montaJi | cali | Unit |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | cali | Unit | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 6-24 | niJara boTlisebri sifoniT | cali | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi+C121 | lari | lari |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 17-3-3 | Semrevebis montaJi | kompl | Set |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kompl | Set | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 6-53 | Semrevi | komp. | Set | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | lari |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 17-4-1 | unitazebis montaJi | kompl | Set |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kompl | Set | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 6-17 | unitazi (CamrecxiT da gofrirebuli miliT) | komp. | Set | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | lari |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 17-4-1 | unitazebis montaJi (unarSezRuduli pirebis) | kompl | Set |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kompl | Set | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 6-17 | unarSezRuduli pirebis unitazi (CamrecxiT da gofrirebuli miliT) | komp. | Set | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 6-17 | unarSezRuduli pirebis sankvanZis aqsesuarebis kompleqti | komp. | Set | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | lari |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 17-1-9 | trapis montaJi | cali | Unit |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | cali | Unit | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| sabazro | trapi Ø50 mm. | cali | Unit | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | lari | 0.11 | 0.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 17-9-1 | el. gamacxelebeli avzebis montaJi | cali | Unit |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | cali | Unit | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 8.1-1 | el. gamacxelebeli avzi 100 ltr. | cali | Unit | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | lari |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarjebi (masalebis Rirebulebidan) | 3% | [9 empty] | 0
|  | jami | [10 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi | 8% | [9 empty] | 0
|  | jami | [10 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [9 empty] | 0
|  | jami | [10 empty] | 0

## 1-7
ქ.თელავში, აღმაშენებლის გამზ. #15ა - ში მდებარე ბენზინგასამართი სადგურის საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  | Petrol Station office building renovation, located at Agmashenebeli ave. # 15a., Telavi city, Georgia
lokaluri xarjTaRricxva 1-7 |  |  |  |  | Cost Estimation 1-7
gaTboba-ventilacia-kondicirebis samuSaoebi |  |  |  |  | HVAC
# | normativis nomeri /Sifri Normative Data | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | ganz. erT. | Unit | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[7 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
sankvanZebis gamwovi sistema
1 | 20-22-6 gam. | sankvanZebis RerZuli ventilatori Ø100 mm. | cali | Unit |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | lari | GEL | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| F1 | sankvanZebis RerZuli ventilatori ukusarqveli Ø100 mm. | cali | Unit | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | 20-7-1 gam. | cxaurebis mowyoba | cali | Unit |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | cali | Unit | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | GEL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| baz.fasi | gare cxaura Ø100 mm | cali | Unit | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | samagri elementebi | kompl. | Set | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | GEL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
gaTboba-gagrileba
3 | sabazro | split sistemis kondicionerebis mowyoba (Sida da gare bloki; marTvis pultiT) | cali | Unit |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | lari | GEL | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | kondicioneris Sida da gare bloki 18 000 Btu/s | cali | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kondicioneris Sida da gare bloki 12 000 Btu/s | cali | Unit | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarjebi (masalebis Rirebulebidan) | 3% | [9 empty] | 0
|  | jami | [10 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi | 8% | [9 empty] | 0
|  | jami | [10 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [9 empty] | 0
|  | jami | [10 empty] | 0

## &&& (hidden)
Water reservior
Category III soil excavation by hand
Labor cost
Arrangement of Gravel Layer | Ramp Concrete stairs
Labor Costs | Reinforced Concrete Srairs
Other Equipment | Labor Costs
Gravel | Other Equipment
Other Materials | Rebar A-I
Compaction of Prepreration layer with Gravel | Rebar A-III
Labor Costs | Concrete grade B7.5
Pneumatic Compactor (Roller) | Structural Shield
Arrangement of Rainforced Concrete Works (100 mm. thikness) | Wooden Materials
Labor Costs | Other Materials
Other Equipment | Cladding Floor with Ceramic Tiles
Concrete grade B7.5 | Labor Costs
Other Materials | Other Equipment
Reinforcesed concrete Strip Foundation Arrangement Works | Cold-Resistant Adhesive Glue
Labor Costs | Ceramic Tiles
Other Equipment | Grout
Rebar A-I | Other Materials
Rebar A-III
Concrete grade B7.5
Structural Shield
Wooden Materials
Other Materials
Arrangement of the walls with Bricks
Labor Costs
Other Equipment
Sand-Cement mortar G100
Sand
Cement
Bricks
Rebar A-III Ø8 mm.
Other Materials
Plastering of Walls
Labor Costs
Mixture Pump 1 m3/hr
Other Equipment
Sand-Cement mortar G100
Sand
Cement